## Sheet
TROŠKOVNIK
II. FAZE IZGRADNJE JAVNE RASVJETE NA ŠETNICI UZ JEZERO BRODIĆ
Red.br. | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (bez PDV-a)
1. | Svjetiljka za dekorativnu rasvjetu sa karakteristikama | kom | 37 |  | 0
Otpornost svjetiljke na udarce klase IK10
Otpornost svjetiljke na prodor vode i prašine klase IP66 ili bolje
Materijal kućišta od aluminija u crnoj boji RAL 9005
Efikasnost svjetiljke min 120 lm/W ili bolje
Rad u temperaturnom području -40°C do +50°C
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
Mogućnost montaže na stup ili krak promjera 60mm ili 76mm uz korištenje prikladnih adaptera za montažu.
Ulazni napon: 220-240V AC, frekvencija 50-60 Hz
Masa svjetiljke maksimalno 6 kg
Izjava o sukladnosti te CE znak za proizvod
Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu
Certifikat o sukladnosti sa Zhaga-D4i standardom
Napomene: - u cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo), - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) i o tome sastaviti zapisnik.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme
Sa karakteristikama: - snaga cijele svjetiljke: maks. 20 W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 120 lm/W, - klasa električne zaštite: II klasa
Oblik svjetiljke: - svjetiljka ima izrazito dekorativni karakter - u tlocrtu ima okrugli oblik, a u bokocrtu stožasti oblik - Stožasti dio svjetiljke je proziran i izrađen od kaljenog stakla ili polikarbonata
Jamstvo na svjetiljku od 10 godina (jamstvo od ponuditelja ili proizvođača)
Proizvođač:_____________________________________
Tip:_____________________________________
Zemlja proizvodnje:_____________________________________
2. | Dekorativni rasvjetni stup sa karakteristikama: | Kpl | 37 |  | 0
Metalni stup vruće pocinčan iznutra i izvana
Vanjska obloga od jednog komada bez spojeva izrađena od smolastog materijala otpornog na udarce i koroziju, UV zračenja, te sa samogasećim svojstvima
Visina dekorativnog stupa 4 m
Temeljni vijci (kpl)
Šablona za betoniranje
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
Napomena: u ponudu mora biti uključena montaža rasvjetnih stupova na pripremljene temelje, montaža svjetiljki na nove rasvjetne stupove, spajanje i testiranje do pune funkcionalnost.
Ponuditelj u ponudi dostavlja katalog proizvođača ili tehnički list dekorativnih svjetiljki iz kojeg su razvidna sva tražena tehnička obilježja navedena u Troškovniku.
Ukoliko iz kataloga ili tehničkog lista nisu vidljiva sva tražena tehnička obilježja ponuditelj je dužan priložiti i/ili izjavu proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika kojom se potvrđuje da nuđene svjetiljke imaju sva tražena tehnička obilježja.
Ponuditelj: ____________________________________________________________________________________________________________